## Sheet1
| BAU (BI) | Cost-Min (BI) | Cost-Min -Constr (BI) | BAU | Cost-Min | Cost-Min -Constr | GHG-Min | Off-Grid | Balanced Autonomy
cap_pv | 0 | 1.0309 | 0.5 | 0 | 1.7427 | 0.5 | 6.371 | 2.1619 | 2.189
cap_bat_en | 0 | 0.21309 | 0.30476 | 0 | 0.89832 | 1.5446 | 7.7511 | 4.4878 | 1.8767
cap_bat_p | 0 | 0.088936 | 0.1449 | 0 | 0.2921 | 0.50081 | 2.2728 | 1.0997 | 0.5736
cap_wind_off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.631 | 0.21594 | 0
cap_wind_on | 0 | 5.3506 | 0.06 | 0 | 5.9149 | 0.06 | 10 | 1.8768 | 6.1268
cap_h2_ves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22186 | 20.9468 | 46.6203 | 0
cap_electrolyzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 4.9203 | 0.061617 | 0
cap_fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56313 | 0.090113 | 0
cap_solar_heat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
cap_chp_mix | 0 | 0 | 0.67268 | 0 | 0 | 0.92455 | 0.67255 | 0.86581 | 0
cap_gasif | 0 | 0 | 0.80081 | 0 | 0 | 1.0811 | 0.68258 | 0.44635 | 0
cap_gb_res | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63401 | 0.93033 | 0 | 0 | 0
cap_d_boiler | 1.2638 | 0.63454 | 0 | 1.2638 | 0.6434 | 0.75108 | 0 | 0 | 0
cap_hp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054791 | 0 | 0.20009 | 0.11724 | 0.083902
cap_heat_storage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
cap_e_heating | 0 | 0 | 0 | 0.16746 | 0.11043 | 0 | 0.075205 | 0.47232 | 0.59802
cap_e_boiler | 0 | 0.87544 | 0.82514 | 0 | 0.87544 | 0 | 1.0106 | 0.86615 | 1.0961
p_grid_connection | 0.27005 | 5 | 0.54018 | 1.4848 | 5 | 1.1104 | 5 | 0 | 5
cap_boiler_oil_res | 0 |  |  | 0.78805
total_costs | 883.8864 | 171.8002 | 525.5585 | 5160.3575 | 3587.0386 | 4319.9554 | 8087.7663 | 4230.3803 | 3640.8035
total_ghg | 1966.5181 | -1896.1447 | 179.6835 | 7069.7796 | -862.276 | 2570.7798 | -7042.2671 | 922.6762 | -955.0491
ratio_pv_curtailed |  | 0.094953 | 0 |  | 0.10957 | 0 | 0.45346 | 0.24814 | 0.1246
ratio_wind_curtailed_off |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.071336 | 0.74453 | 0
ratio_wind_curtailed_on |  | 0.0024364 | 4.9454e-05 |  | 0.0046809 | 0 | 0.35397 | 0.31765 | 0.011265