## Sheet1
| opt_results_2022_1_0 | Battery energy capex | Advanced CHP capex | Electrolyzer capex | Solar PV capex | Onshore wind capex | Offshore wind capex
cap_pv | 2.1619 | 2.0806 | 2.0537 | 2.1268 | 2.8483 | 2.0386 | 2.3278
cap_bat_en | 4.4878 | 7.1986 | 4.488 | 4.5092 | 4.6848 | 4.497 | 4.7966
cap_bat_p | 1.0997 | 1.0997 | 1.0997 | 1.0997 | 1.1272 | 1.0997 | 1.0997
cap_wind_off | 0.21594 | 0.1839 | 0.21006 | 0.21378 | 0.23736 | 0.044624 | 2.317
cap_wind_on | 1.8768 | 1.9165 | 1.8824 | 1.8789 | 1.8561 | 2.0303 | 0
cap_h2_ves | 46.6203 | 47.4632 | 47.516 | 53.9402 | 33.7255 | 43.9452 | 45.788
cap_electrolyzer | 0.061617 | 0.05 | 0.05915 | 0.092505 | 0.05 | 0.05 | 0.062826
cap_fc | 0.090113 | 0 | 0.10343 | 0.093599 | 0.0065795 | 0.10679 | 0.039746
cap_solar_heat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
cap_chp_mix | 0.86581 | 0.81137 | 0.8796 | 0.86967 | 0.82317 | 0.88194 | 0.82987
cap_gasif | 0.44635 | 0.42913 | 0.47193 | 0.40574 | 0.37724 | 0.50715 | 0.38679
cap_gb_res | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
cap_d_boiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
cap_hp | 0.11724 | 0.12724 | 0.11576 | 0.11685 | 0.12651 | 0.21352 | 0.11348
cap_heat_storage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
cap_e_heating | 0.47232 | 0.47442 | 0.47201 | 0.47223 | 0.47426 | 0.19206 | 0.50016
cap_e_boiler | 0.86615 | 0.84471 | 0.85437 | 0.84471 | 0.91341 | 0.84471 | 0.88309
p_grid_connection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
total_costs | 4230.3803 | 4163.0785 | 4195.2747 | 4216.8986 | 4093.176 | 4049.0307 | 4148.9501
ratio_pv_curtailed | 0.24814 | 0.18514 | 0.27876 | 0.26573 | 0.34807 | 0.26739 | 0.25507
ratio_wind_curtailed_off | 0.74453 | 0.40424 | 0.31547 | 0.55132 | 0.75465 | 0.49846 | 0.46907
ratio_wind_curtailed_on | 0.31765 | 0.4173 | 0.38618 | 0.3492 | 0.34671 | 0.38636 | 0